АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 мая 2016 г.						                  №256

п.Боровский

Тюменского муниципального района

О создании комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (с изменениями от 12.09.2016 №427)

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда и объектов коммунального назначения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, а  также для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии в предстоящем отопительном периоде 2016 – 2017 годов, в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду":

- Создать комиссию по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, (утв. Министерством промышленности и энергетики РФ 25.08.2004г.) и утвердить ее состав, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению  2 к настоящему распоряжению.

- Комиссии  с  02.06.2016 г. осуществлять постоянный контроль за  подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

- Рекомендовать директору МУП ЖКХ п. Боровский Ю.В.Иванову:

  - в срок до 20.06.2016г. создать в необходимом объеме и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

  - в срок до 20.06.2016г. провести аттестацию персонала, эксплуатирующего котельные, согласно требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

  - в срок до 04.08.2016г. завершить проверку состояния готовности аварийных дизельных станций с оформлением актов готовности;

  - в срок до 05.08.2016г. обеспечить заключение договоров с топливоснабжающими организациями на поставку топлива в объемах лимитов потребления;

  - до начала отопительного сезона создать запасы необходимого топлива;

  - в срок до 01.08.2016г. завершить подготовку объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период;

  - в срок до 15.08.2016г. подготовить акты и паспорта готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период.

5. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский отопительному периоду 2016-2017 годов (далее -Программа), согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям ТСЖ, руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций, действующим на территории муниципального образования поселок Боровский:

6.1.	согласно утвержденной Программе представить на рассмотрение комиссии документы, подтверждающие готовность жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2016 - 2017 годов;

6.2.	создать в необходимом объеме и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

6.3.	обеспечить заключение договоров с топливоснабжающими организациями на поставку топлива в соответствии с нормативно-техническими характеристиками оборудования;

6.4.	своевременно создать на складах нормативные запасы топлива на отопительный период.

7. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

8.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                                  С.В. Сычева

Приложение 1

к распоряжению администрации муниципального

образования поселок Боровский № 256

от «26» мая  2016г.

СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ   ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ

Председатель комиссии:

Сычева СВ. - глава муниципального образования поселок Боровский;

Секретарь комиссии:

Казанцева И.А. – заведующий сектором администрации поселок Боровский;

Члены комиссии:

Корсаков А.Н. – заведующий сектором по благоустройству и землеустройству администрации муниципального образования поселок Боровский;

Иванов Ю.В. -  директор МУП ЖКХ пос. Боровский;

Герасимов Э.Ю. - главный инженер МУП ЖКХ пос. Боровский;

Абраменко В.В. – главный энергетик МУП ЖКХ пос. Боровский;

Нагибина Р.Р. - инженер производственного отдела МУП ЖКХ пос. Боровский;

Овечкина Е.А - инженер производственного отдела МУП ЖКХ пос. Боровский;

Представитель администрации Тюменского муниципального района

(по согласованию);

Депутат Боровской поселковой Думы (по согласованию).

Приложение 2

к распоряжению администрации муниципального

образования поселок Боровский №256

от «26» мая 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ   ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Комиссия по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский в дальнейшем – Объект проверки) к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. (в дальнейшем - Комиссия) создается в соответствии с требованиями Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (утв. Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004г.) (в дальнейшем - Положение).

  - Целями деятельности Комиссии является оценка готовности предприятий и организаций муниципального образования поселок Боровский, обеспечивающих энергоснабжение населения, и обеспечение контроля за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом муниципального образования поселок Боровский, законами Тюменской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Тюменской области, Правительства Тюменской области, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования поселок Боровский, а также настоящим Положением.

- ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

  - В соответствии с целями деятельности Комиссия осуществляет контроль за:

2.1.1. Реализацией планов подготовки Объектов проверки к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.

2.1.2. Созданием в необходимом объеме и номенклатуре резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на Объектах проверки.

2.1.3. Обеспечением Объектов проверки топливом в объемах лимитов потребления, утвержденных в соответствии с нормативно-техническими характеристиками оборудования, отраженными в "энергетическом паспорте котельной", и в соответствии с заключенными договорами с топливоснабжающими организациями.

2.1.4. Созданием нормативных запасов топлива на складах до начала отопительного периода.

- ПРАВА КОМИССИИ

  - Для осуществления возложенных функций комиссия имеет право:

    - разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке Объектов проверки к работе в осенне-зимний период;

    - рекомендовать потребителям тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский выполнение основных и дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимний период.

- СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ

  - Руководит работой комиссии Глава муниципального образования поселок Боровский, председатель комиссии. Работа комиссии организуется в соответствии с планом-графиком, утверждаемым на заседании комиссии. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются протоколом.

  - К работе в комиссии могут привлекаться представители предприятий и организаций не зависимо от организационно-правовых форм собственности, имеющих на балансе объекты жилищно-коммунального назначения.

Приложение 3

к распоряжению администрации муниципального

образования поселок Боровский № 256

от «26» мая 2016г

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский

1. Объекты, подлежащие проверке:

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети;

- теплопотребляющие установки потребителей;

-жилищный фонд, объекты социально-культурного назначения и прочие объекты, которые имеют непосредственное присоединение к системе теплоснабжения.

2.Перечень объектов в Приложении 1 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский

3.Сроки проведения проверки: с 14.07. 2016 г. по 15.08.2016 г.

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

4.1. В целях проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются документы, подтверждающие:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) надлежащее состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) надлежащее состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении  3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

4.2. В целях проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду проверяются документы подтверждающие:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) качество строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.3. В целях проверки готовности объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

|  |  | Приложение №1 к Программе проведения проверки |
| --- | --- | --- |
|  |  | готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский |
| Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования поселок Боровский |  |  |
| № п/п | Объект проверки | Адрес объекта |
| Жилой фонд |  |  |
| 1 | 8 Марта ул, д. 1 | п.Боровский, 8 Марта ул, д. 1 |
| 2 | 8 Марта ул, д. 2 | п.Боровский, 8 Марта ул, д. 2 |
| 3 | 8 Марта ул, д. 4 | п.Боровский, 8 Марта ул, д. 4 |
| 4 | Андреевская ул, д. 54 | п.Боровский, Андреевская ул, д. 54 |
| 5 | Б.Мареевых ул, д. 1 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 1 |
| 6 | Б.Мареевых ул, д. 2 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 2 |
| 7 | Б.Мареевых ул, д. 3 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 3 |
| 8 | Б.Мареевых ул, д. 4 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 4 |
| 9 | Б.Мареевых ул, д. 5 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 5 |
| 10 | Б.Мареевых ул, д. 7 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 7 |
| 11 | Б.Мареевых ул, д. 8 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 8 |
| 12 | Б.Мареевых ул, д. 9 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 9 |
| 13 | Герцена ул., д. 19 | п.Боровский, Герцена ул, д. 19 |
| 14 | Герцена ул, д. 21 | п.Боровский, Герцена ул, д. 21 |
| 15 | Герцена ул, д. 22 | п.Боровский, Герцена ул, д. 22 |
| 16 | Кирпичный пер, д. 16а | п.Боровский, Кирпичный пер, д. 16а |
| 17 | Заречная ул, д. 35 | п.Боровский, Заречная ул, д. 35 |
| 18 | Заречная ул, д. 36 | п.Боровский, Заречная ул, д. 36 |
| 19 | Заречная ул, д. 38а | п.Боровский, Заречная ул, д. 38а |
| 20 | Ленинградская ул, д. 1 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 1 |
| 21 | Ленинградская ул, д. 10 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 10 |
| 22 | Ленинградская ул, д. 11 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 11 |
| 23 | Ленинградская ул, д. 13 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 13 |
| 24 | Ленинградская ул, д. 15 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 15 |
| 25 | Ленинградская ул, д. 16 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 16 |
| 26 | Ленинградская ул, д. 19 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 19 |
| 27 | Ленинградская ул, д. 2 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 2 |
| 28 | Ленинградская ул, д. 3 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 3 |
| 29 | Ленинградская ул, д. 4 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 4 |
| 30 | Ленинградская ул, д. 5 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 5 |
| 31 | Ленинградская ул, д. 6 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 6 |
| 32 | Ленинградская ул, д. 8 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 8 |
| 33 | Ленинградская ул, д. 9 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 9 |
| 34 | Максима Горького ул, д. 11 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 11 |
| 35 | Максима Горького ул, д. 2 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 2 |
| 36 | Максима Горького ул, д. 4 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 4 |
| 37 | Максима Горького ул, д. 6 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 6 |
| 38 | Максима Горького ул, д. 7 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 7 |
| 39 | Максима Горького ул, д. 8 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 8 |
| 40 | Максима Горького ул, д. 9 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 9 |
| 41 | Мира ул, д. 1 | п.Боровский, Мира ул, д. 1 |
| 42 | Мира ул, д. 10 | п.Боровский, Мира ул, д. 10 |
| 43 | Мира ул, д. 11 | п.Боровский, Мира ул, д. 11 |
| 44 | Мира ул, д. 12 | п.Боровский, Мира ул, д. 12 |
| 45 | Мира ул, д. 13 | п.Боровский, Мира ул, д. 13 |
| 46 | Мира ул, д. 14 | п.Боровский, Мира ул, д. 14 |
| 47 | Мира ул, д.14а | п.Боровский, Мира ул, д.14а |
| 48 | Мира ул, д. 15 | п.Боровский, Мира ул, д. 15 |
| 49 | Мира ул, д. 16 | п.Боровский, Мира ул, д. 16 |
| 50 | Мира ул, д. 17 | п.Боровский, Мира ул, д. 17 |
| 51 | Мира ул, д. 18 | п.Боровский, Мира ул, д. 18 |
| 52 | Мира ул, д. 19 | п.Боровский, Мира ул, д. 19 |
| 53 | Мира ул, д. 2 | п.Боровский, Мира ул, д. 2 |
| 54 | Мира ул, д. 3 | п.Боровский, Мира ул, д. 3 |
| 55 | Мира ул, д. 7 | п.Боровский, Мира ул, д. 7 |
| 56 | Мира ул, д. 20 | п.Боровский, Мира ул, д. 20 |
| 57 | Мира ул, д. 21 | п.Боровский, Мира ул, д. 21 |
| 58 | Мира ул, д. 22 | п.Боровский, Мира ул, д. 22 |
| 59 | Мира ул, д. 23 | п.Боровский, Мира ул, д. 23 |
| 60 | Мира ул, д. 24 | п.Боровский, Мира ул, д. 24 |
| 61 | Мира ул, д. 26 | п.Боровский, Мира ул, д. 26 |
| 62 | Мира ул, д.26а | п.Боровский, Мира ул, д.26а |
| 63 | Мира ул, д.28 | п. Боровский, Мира ул, д.28 |
| 64 | Мира ул, д.29 | п. Боровский, Мира ул, д.29 |
| 65 | Мира ул, д. 8 | п.Боровский, Мира ул, д. 8 |
| 66 | Мира ул, д. 9 | п.Боровский, Мира ул, д. 9 |
| 67 | Молодежная ул, д.2 | п.Боровский, Молодежная ул, д.2 |
| 68 | Молодежная ул, д.5 | п.Боровский, Молодежная ул, д.5 |
| 69 | Молодежная ул, д.6 | п.Боровский, Молодежная ул, д.6 |
| 70 | Молодежная ул, д.8 | п.Боровский, Молодежная ул, д.8 |
| 71 | Молодежная ул, д.11 | п.Боровский, Молодежная ул, д.11 |
| 72 | Молодежная ул, д.12 | п.Боровский, Молодежная ул, д.12 |
| 73 | Молодежная ул, д.14 | п.Боровский, Молодежная ул, д.14 |
| 74 | Молодежная ул, д.15а | п.Боровский, Молодежная ул, д.15а |
| 75 | Молодежная ул, д.16 | п.Боровский, Молодежная ул, д.16 |
| 76 | Октябрьская ул, д. 1 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 1 |
| 77 | Октябрьская ул, д. 11 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 11 |
| 78 | Октябрьская ул, д. 12 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 12 |
| 79 | Октябрьская ул, д. 13 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 13 |
| 80 | Октябрьская ул, д. 14 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 14 |
| 81 | Октябрьская ул, д. 15 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 15 |
| 82 | Октябрьская ул, д. 4 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 4 |
| 83 | Октябрьская ул, д. 5 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 5 |
| 84 | Октябрьская ул, д. 6 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 6 |
| 85 | Октябрьская ул, д. 61 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 61 |
| 86 | Октябрьская ул, д. 7 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 7 |
| 87 | Октябрьская ул, д. 8 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 8 |
| 88 | Октябрьская ул, д. 8б | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 8б |
| 89 | Октябрьская ул, д. 9 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 9 |
| 90 | Октябрьский пер., д.2 | п.Боровский, Октябрьский пер., д. 2 |
| 91 | Островского ул, д. 1 | п.Боровский, Островского ул, д. 1 |
| 92 | Островского ул, д. 11 | п.Боровский, Островского ул, д. 11 |
| 93 | Островского ул, д. 12 | п.Боровский, Островского ул, д. 12 |
| 94 | Островского ул, д. 13 | п.Боровский, Островского ул, д. 13 |
| 95 | Островского ул, д. 13х | п.Боровский, Островского ул, д. 13х |
| 96 | Островского ул, д. 14 | п.Боровский, Островского ул, д. 14 |
| 97 | Островского ул, д. 15 | п.Боровский, Островского ул, д. 15 |
| 98 | Островского ул, д. 17 | п.Боровский, Островского ул, д. 17 |
| 99 | Островского ул, д. 19 | п.Боровский, Островского ул, д. 19 |
| 100 | Островского ул, д. 19/1 | п.Боровский, Островского ул, д. 19/1 |
| 101 | Островского ул, д. 2 | п.Боровский, Островского ул, д. 2 |
| 102 | Островского ул, д. 20 | п.Боровский, Островского ул, д. 20 |
| 103 | Островского ул, д. 21 | п.Боровский, Островского ул, д. 21 |
| 104 | Островского ул, д. 25 | п.Боровский, Островского ул, д. 25 |
| 105 | Островского ул, д. 27 | п.Боровский, Островского ул, д. 27 |
| 106 | Островского ул, д. 3 | п.Боровский, Островского ул, д. 3 |
| 107 | Островского ул, д. 31 | п.Боровский, Островского ул, д. 31 |
| 108 | Островского ул, д. 4 | п.Боровский, Островского ул, д. 4 |
| 109 | Островского ул, д. 32 | п.Боровский, Островского ул, д. 32 |
| 110 | Островского ул, д. 35 | п.Боровский, Островского ул, д. 35 |
| 111 | Островского ул, д. 5 | п.Боровский, Островского ул, д. 5 |
| 112 | Островского ул, д. 6 | п.Боровский, Островского ул, д. 6 |
| 113 | Островского ул, д. 7 | п.Боровский, Островского ул, д. 7 |
| 114 | Островского ул, д. 8 | п.Боровский, Островского ул, д. 8 |
| 115 | Островского ул, д. 9 | п.Боровский, Островского ул, д. 9 |
| 116 | Первомайская ул, д. 21 | п.Боровский, Первомайская ул, д. 21 |
| 117 | Первомайская ул, д. 6а | п.Боровский, Первомайская ул, д. 6а |
| 118 | Пушкина ул, д. 2 | п.Боровский, Пушкина ул, д. 2 |
| 119 | Пушкина ул, д. 6 | п.Боровский, Пушкина ул, д. 6 |
| 120 | Советская ул, д. 1 | п.Боровский, Советская ул, д. 1 |
| 121 | Советская ул, д. 10 | п.Боровский, Советская ул, д. 10 |
| 122 | Советская ул, д. 13 | п.Боровский, Советская ул, д. 13 |
| 123 | Советская ул, д. 15 | п.Боровский, Советская ул, д. 15 |
| 124 | Советская ул, д. 17 | п.Боровский, Советская ул, д. 17 |
| 125 | Советская ул, д. 18 | п.Боровский, Советская ул, д. 18 |
| 126 | Советская ул, д. 19 | п.Боровский, Советская ул, д. 19 |
| 127 | Советская ул, д. 23 | п.Боровский, Советская ул, д. 23 |
| 128 | Советская ул, д. 3 | п.Боровский, Советская ул, д. 3 |
| 129 | Советская ул, д. 8 | п.Боровский, Советская ул, д. 8 |
| 130 | Советская ул, д. 9 | п.Боровский, Советская ул, д. 9 |
| 131 | Торфяная ул, д. 1 | п.Боровский, Торфяная ул, д. 1 |
| 132 | Торфяная ул, д. 2 | п.Боровский, Торфяная ул, д. 2 |
| 133 | Фабричная ул, д.1 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 1 |
| 134 | Фабричная ул, д.2 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 2 |
| 135 | Фабричная ул, д.3 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 3 |
| 136 | Фабричная ул, д.4 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 4 |
| 137 | Фабричная ул, д.5 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 5 |
| 138 | Фабричная ул, д.6 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 6 |
| 139 | Фабричная ул, д.7 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 7 |
| 140 | Фабричная ул, д.8 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 8 |
| 141 | Фабричная ул, д.9 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 9 |
| 142 | Фабричная ул, д.10 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 10 |
| 143 | Фабричная ул, д.11 | п.Боровский, Фабричная ул, д. 11 |
| 144 | Фабричная ул, д.11а | п.Боровский, Фабричная ул, д.11а |
| 145 | Фабричная ул, д.14 | п.Боровский, Фабричная ул, д.14 |
| Бюджетная сфера |  |  |
| 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад "Журавушка" | п. Боровский, ул. Максима Горького, 10, ул. Максима Горького 1, ул. Мира 11а, ул. Островского 16 |
| 2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская средняя школа Тюменского муниципального района | п. Боровский, ул. Ленинградская 7, ул. Островского 10, ул. Советская 12 |
| 3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Боровская детская школа искусств "Фантазия" Тюменского муниципального района | п. Боровский, ул. Октябрьская 3а, ул. Мира 14/2 |
| 4 | Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб "Боровский" | п. Боровский, ул. Октябрьская 1а, ул. Мира 21/1, ул. 8 Марта 1/1 |
| 5 | Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального района" | п. Боровский, ул. Советская 11, ул. Мира 14/3 |
| 6 | Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Боровский" | п. Боровский, ул. Октябрьская 3, ул. Советская 4 |
| 7 | Филиал ГБУЗ ТО "Областная больница №19" Боровская больница | п. Боровский, ул. Ленинградская 16 (1 эт.), ул. Ленинградская 16/1, ул. Островского 21 стр. 1, стр. 3 |
| 8 | ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи" | п. Боровский, ул. Островского 21 стр. 3 (2 эт.) |
| 9 | Администрация муниципального образования поселок Боровский | п. Боровский, ул. Островского 33, ул. Островского 5/2, 5/3, 5/4 (1 эт. 3 помещения) |
| 10 | ГУ-УПФР в Тюменском районе Тюменской области | п. Боровский, ул. Островского, 5/5 |
| 11 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области | п. Боровский, ул. Островского, 32/1 |
| 12 | АУ ТО "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района" | п. Боровский, ул. Советская 15а |
| 13 | УФПС ТО-Филиал ФГУП Почта России | п. Боровский, ул. Советская, 11 |
| 14 | ФКУ "УИИ УФСИН по Тюменской области" | п. Боровский, ул. Мира, 10/1 |
| Прочие потребители |  |  |
| 1 | ЗАО Тандер, маг Магнит | п. Боровский, ул. Мира 20 стр 2, ул. Ленинградская 12 |
| 2 | ИП Патанин Д.А. | п. Боровский, ул. Мира, 12а |
| 3 | ООО "Элемент-Трейд", маг Монетка | п. Боровский, ул. Мира 24а |
| 4 | Магазин "Виталий" | п. Боровский, ул. Мира 16а |
| 5 | ООО "Восход" | п. Боровский, ул. Мира 20/4, ул. Советская 8/1 |
| 6 | ООО "Выбор" | п. Боровский, ул. Молодежная 1 а, Молодежная 1б, ул. Мира 16б, ул. Островского 20/1 |
| 7 | Аптека, ООО "Фарммедсервис" | п. Боровский, ул. Мира 20 стр.1 |
| 8 | ИП Маркова З.П., ТЦ "На Мира" | п. Боровский, ул. Мира 20 стр 2/2 |
| 9 | Пахомов А.Н.(гараж) | п. Боровский, ул. Мира 17 стр 1 |
| 10 | ИП Крупин Ю.А. | п. Боровский, ул. Герцена 115, ул. Островского 31 |
| 11 | Общежитие ЗАО "Пышмаавтодор" | п. Боровский, ул. Бр Мареевых, 2а |
| 12 | ООО "Завод 72" | п. Боровский, ул. Герцена, 102 |
| 13 | ИП Щеткова Т.В., 1-й этаж | п. Боровский, ул. Ленинградская, 17 |
| 14 | ОАО "Боровое Торфопредприятие" | п. Боровский, ул. Ленинградская, 17 |
| 15 | Тюменская автошкола | п. Боровский, ул. Ленинградская, 7а |
| 16 | Пяткова В.А | п. Боровский, ул. Ленинградская 18 |
| 17 | ИП Себякин А.П., магазин "Автозапчасти" | п. Боровский, ул. Островского, 31а |
| 18 | Булашов В.Г., магазин «Анастасия» | п. Боровский, ул. Первомайская, 6а |
| 19 | Магазин "Горизонт" | п. Боровский, ул. Советская, 21 |
| 20 | ИП Лейс Е.А., магазин "Реал" | п. Боровский, ул. Советская 6а |
| 21 | ИП Исаева О.Г., магазин "Сибирь" | п. Боровский, ул. Советская 10а |
| 22 | СНТ «Труд и отдых», СНТ "Луговое" | п. Боровский, ул. Советская 15а |
| 23 | Шпакова Т.В., нежилое строение | п. Боровский, ул. Островского, 36 стр.1 |
| 24 | Прохорова Т.В., нежилое строение | п. Боровкий, ул. Островского, 36 стр.2 |
| 25 | Свято-Никольский приход | п. Боровский, ул. Советская 11 |
| 26 | ИП Балутина Т.А., швейная мастерская | п. Боровский, ул. Советская 11 |
| 27 | ИП Мирзаева С.М., мастерская по ремонту обуви | п. Боровский, ул. Советская 11 |
| 28 | ООО "Строй-Капитал", офис | п. Боровский, ул. Советская 11 |
| 29 | ИП Полещук М.Н., швейная мастерская | п. Боровский, ул. Советская 11 |
| 30 | ПАО "Ханты-Мансийский банк - Открытие" | п. Боровский, ул. Советская 11 |
| 31 | ПАО "Сбербанк России" | п. Боровский, ул. Советская 11 |
| 32 | ИП Коскина Ю.Ю., салон красоты | п. Боровский, ул. Советская 11 |
| 33 | ПАО "Ростелеком" | п. Боровский, ул. Советская 11, пер. Кирпичный 16а |
| 34 | ИП Побочин В.В., нежилые помещения | п. Боровский, ул. Октябрьская, 8а, ул. Максима Горького 2/2, ул. Максима Горького 8/1, ул. Советская 11 |
| 35 | И.П. Ушаков В.П., офис | ул. Мира, 10/1 |
| 36 | ИП Малышкин В.Л.,радиотелемастерская | ул. Мира, 10/1 |
| 37 | ИП Сафронова В.Н., салон красоты | ул. Мира, 10/1 |
| 38 | ИП Бусоргина Е.Г., салон красоты | ул. Мира 9/1 |
| 39 | ООО «Оскар», магазин | ул. Мира 9/1 |
| 40 | ИП Ситдикова М.Х., магазин "Марина" | ул. Молодежная, 2/1 |
| 41 | ИП Радионова Е.Н., салон красоты | ул. Октябрьская 1 |
| 42 | ИП Гаврильчук Н.В., магазин "Наталья" | ул. Ленинградская, 13/1 |
| 43 | ООО Центр Кольцова, Аптека "Для Вас" | ул. Ленинградская, 15/1 |
| 44 | МПС "ЦСП УралСиб", нежилон помещение | ул. М Горького, 7/1 |
| 45 | ООО «Прометей ЛТД», магазин | ул. М Горького, 2/4 |
| 46 | ИП Ескина Н.В., магазин | ул. М Горького, 2/3 |
| 47 | ЗАО "Риус", ритуальный салон | ул. М Горького, 2/5 |
| 48 | ИП Бузин Л.Е., магазин | ул. Советская, 8/1 |
| 49 | ИП Ямщикова И.В.,магазин"Ямал" | ул. Советская, 19/1 |
| 50 | ИП Зафарова А.Г.,магазин "Престиж" | ул. Советская, 10/1 |
| Объекты ЖКХ |  |  |
| 1 | Островского, 5/1 | п. Боровский, ул. Островская, 5/1 |
| 2 | Советская, 15а | п.Боровский, ул.Советская, 15а |
| 3 | Мира, 8а | п.Боровский, ул.Мира, 8а |
| 4 | КОСы | п.Боровский, ул. Герцена, 116 |
| 5 | Пром. база | п.Боровский, ул. Герцена, 113 |
| 6 | ЦТП №1 | п. Боровский, ул. Мира 17а |
| 7 | ЦТП №2 | п. Боровский, ул. Мира 12б |
| 8 | ЦТП №3 | п. Боровский, ул. Мира 9а |
| 9 | ЦТП №4 | п. Боровский, ул. Островского 12а |
| 10 | ЦТП №6 | п. Боровский, ул. Октябрьская 14а |
| Источники тепловой энергии |  |  |
| 1 | Котельная№1 | п.Боровский, пер.Кирпичный,16а |
| 2 | Котельная№2 | п.Боровский, ул.Андреевская, 46/1 |
| 3 | Производственно-отопительная котельная№2 ОАО "Птицефабрика "Боровская" | п.Боровский, ул.Островского,1а |
|  | Тепловые сети муниципального образования | протяженность 12,933 км. |