

**ДУМА**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ**

**РЕШЕНИЕ**

27 сентября 2023г. № 381

рп. Боровский

Тюменского муниципального района

|  |
| --- |
| Об информации о готовности жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. |

 Заслушав и обсудив информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, руководствуясь статьёй 23 Устава муниципального образования поселок Боровский, Дума муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы | В.Н.Самохвалов |

Приложение

к решению Думы муниципального

образования поселок Боровский

от 27.09.2023 № 381

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период

2023-2024 годов

На территории муниципального образования поселок Боровский мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023 – 2024 годов проводятся в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», которым утверждены требования к оценке готовности муниципальных образований, организаций коммунального комплекса, потребителей тепловой энергии.

Распоряжением администрации Тюменского муниципального района от 27.04.2020 №449 ро (с изменениями от 08.07.2021 №556 ро) создана Комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, электроснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Тюменского муниципального района к отопительному периоду.

В состав комиссии включены представители администрации Тюменского муниципального района, курирующие и контролирующие деятельность жилищно-коммунального хозяйства, главы муниципальных образований, представитель Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представитель единой теплоснабжающей организации (на территории, которой расположен объект проверки), представитель газораспределительной организации (при проведении проверки газифицированных многоквартирных домов).

Комиссия осуществляет проверку потребителей тепловой энергии до 15 сентября, теплоснабжающих, электроснабжающих, теплосетевых организаций – до 01 ноября.

Приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тюменского муниципального района от 11.07.2022 № 29/22- УЖКХ «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, электроснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Тюменского муниципального района к отопительному периоду» утверждены: программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, электроснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Тюменского муниципального района к отопительному периоду 2023-2024 годов, перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду, план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных транспортных организаций.

Всего на территории муниципального образования поселок Боровский расположено 25 котельных (1-ПФ «Боровская» (действующая), 2—МУП ЖКХ, 13 - ООО «УК «Центральный», 7 - ООО УК «Преображенский», 1 – ДЮСШ, 1-ООО УК «Партнеры на Щербакова») и 5 ЦТП. По состоянию на 25.09.2023 все котельные и ЦТП котельных подготовлены к отопительному сезону 2023-2024 гг. Подписано 74 акта готовности потребителей и снабжающих организаций к отопительному периоду 2023-2024 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *наименование городского округа, муниципального района* | *Наименование котельной* | *Место расположения котельной (адрес).* | *эксплуатирующая организация* |
|
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *1* | *Боровское МО* | *Котельная № 1* | *р.п. Боровский, пер. Кирпичный, 1б* | *МУП ЖКХ п.Боровский* |
| *2* | *Боровское МО* | *котельная пристроенная* | *п. Боровский, ул.Мира, 29* | *МУП ЖКХ п.Боровский* |
| *3* | *Боровское МО* | *котельная пристроенная* | *п. Боровский, ул. Мира 29а* | *ООО УК "Преображенский"* |
| *4* | *Боровское МО* | *котельная крышная* | *п. Боровский, ул.Мира, 28* | *ООО УК "Преображенский"* |
| *5* | *Боровское МО* | *котельная крышная* | *п. Боровский, ул.Мира, 25* | *ООО УК "Преображенский"* |
| *6* | *Боровское МО* | *котельная крышная* | *п. Боровский, ул.Мира, 27* | *ООО УК "Преображенский"* |
| *7* | *Боровское МО* | *котельная крышная* | *п. Боровский, ул.Мира, 31* | *ООО УК "Преображенский"* |
| *8* | *Боровское МО* | *котельная крышная* | *п. Боровский, ул.Советская, 24* | *ООО УК "ЖК Центральный"* |
| *9* | *Боровское МО* | *котельная крышная* | *п. Боровский, ул.Советская, 26* | *ООО УК "ЖК Центральный"* |
| *10* | *Боровское МО* | *котельная крышная* | *п. Боровский, ул.Советская, 28* | *ООО УК "ЖК Центральный"* |
| *11* | *Боровское МО* | *общая отдельностоящая котельная на 4 дома, котельная №3* | *п. Боровский, ул.Мира, 30* | *ООО УК «Партнеры на Щербакова»* |
| *Боровское МО* | *п. Боровский, ул.Мира, 32* |
| *Боровское МО* | *п. Боровский, ул.Мира, 34* |
| *Боровское МО* | *п. Боровский, ул.Мира, 36* |
| *12* | *Боровское МО* | *общая отдельностоящая котельная на 2 объекта (лыжная база и спорткомплекс)* | *п. Боровский, ул.Трактовая,2а* | *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Тюменского муниципального района* |
| *13* | *Боровское МО* | *производственно-отопительная котельная №2* | *п. Боровский,**ул. Островского, 1а* | *ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А.Созонова* |

Протяжённость тепловых сетей составляет 25,96674 км. (18,40674 км. сети МУП ЖКХ, 7,56 км. сети ПАО «ПФ «Боровская» им. А.А.Созонова, 0,602 км. сети котельной ДЮСШ), все сети подготовлены.

 Жилой фонд, учтённый в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, составляет 157 домов, в том числе 117 МКД, подготовлены все дома.

 Всего на территории муниципального образования поселок Боровский расположено 25 объектов социальной сферы (образование, культура, спорт, здравоохранение) на объектах которых проведены мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 гг. (проведены испытания на прочность и плотность систем теплоснабжения (опрессовка)), в том числе:

образование – 15 объектов;

культура – 3 объекта;

спорт - 2 объекта;

здравоохранение – 5 объектов.

Прочие потребители бюджетной сферы – 4 (администрация, мировые судьи, МФЦ, Почта России), имеют 7 объектов, которые также подготовлены к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Паспорта готовности и акты проверки готовности на все объекты подписаны комиссией.

Проведение проверок по оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2023-2024 годов Северо-Уральским управлением Ростехнадзора будет осуществляться согласно распоряжению от 19 июля 2023 г. № РП-322-2179-о в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103. Период проведения проверки по Тюменскому муниципальному району с 23.10.2023 по 02.11.2023.

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования поселок Боровский в 2023 году выполнены следующие мероприятия (см. приложение).

Заместитель главы сельского поселения

А.А. Печенкин