Прил.1 Сведения о качестве воды на распределительной сети холодного водоснабжения п.Боровский Тюменского района \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | Норматив  СанПиН / временно согласованный норматив\*\* |
| Запах 20/60, балл | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Цветность, гр.цв | 28 | 31 | 20 / 35 |
| Мутность, ЕМФ | 1,4 | 2,1 | 2,6 / 3,5 |
| Железо общее, мг/дм³ | 0,51 | 0,3 | 0,3 / 1,0 |

\*Пробы отобраны на распределительной сети по адресу п. Боровский, ул. Островского, д. 5 (из пожарного гидранта) в октябре 2020 и октябре 2021г.

\*\* Временные согласованные нормативы, установленные в соответствии с Предписанием №25476 от 01 сентября 2021 года Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.