

**Дума**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ**

1. **РЕШЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

рп. Боровский

 Тюменского муниципального района ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| Об информации о реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области в 2020 году, план на 2021 год на территории муниципального образования поселок Боровский |

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Боровский» в 2020 году и плане реализации программы на 2021 год, Дума муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области в 2020 году, план на 2021 год на территории муниципального образования поселок Боровский, принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Думы В.Н. Самохвалов

Приложение к решению

 Думы муниципального образования

поселок Боровский

 от 2021 №

**О реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области в 2020 году, план на 2021 год на территории муниципального образования поселок Боровский**

Распоряжением Правительства Тюменской области от 29.06.2017 №734-рп «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2018-2020годы» (далее – Программа). В рамках заключенного договора между НО «Фонд капитального ремонта Тюменской области» и МКУ «Служба заказчика Тюменского района», учреждение выполняло функции технического заказчика по реализации вышеуказанной программе.

В рамках реализации Программы планировалось отремонтировать 115 конструктивных элементов в 54-х МКД (см. таблицу 1).

Фактически отремонтировано 87 конструктивных элементов, из них 3 конструктивных элемента отремонтировано частично, в связи с не допусками собственников в жилые помещения (ул. Островского,32, ул. Торфяная,2 – система теплоснабжения – не отремонтированы стояки системы теплоснабжения, ул. Островского,1 – система водоснабжения – не отремонтированы стояки системы водоснабжения).

Перенесены работы по ремонту фундаментов, системы газоснабжения на более поздние сроки на основании заключений о техническом состоянии конструктивных элементов – 28 конструктивных элементов, из них ремонт системы газоснабжения ул. 8 Марта,д.1, ул. Советская,д.10 на 2021 год (причина: не был определен подрядчик на выполнение работ). В настоящее время работы по ремонту системы газоснабжения ул. 8 Марта,д.1, ул. Советская,д.10 проводятся.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Виды работ и (или) услуг | Примечание |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. 8 Марта, д. 1 | Разработка проектной документации, ремонт газоснабжения | перенос работ на 2021 (причина переноса: отсутствие подрядчика на выполнение работ). В настоящее время работы ведутся. |
| 2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 1 | Разработка проектной документации, ремонт газоснабжения | перенос срока ремонта системы газоснабжения на 2024 год (основание – заключение оценки технического состояния системы газоснабжения) |
| 3 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, пер. Кирпичный, д. 16а | Разработка проектной документации, ремонт крыши, ремонт газоснабжения | выполнено |
| 4 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения, ремонт теплоснабжения | выполнено |
| 5 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения, ремонт теплоснабжения | выполнено |
| 6 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения, ремонт теплоснабжения | выполнено |
| 7 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения, ремонт теплоснабжения | выполнено |
| 8 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 7 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | выполнено |
| 9 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 63 | Разработка проектной документации, ремонт фасада, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 10 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 64 | Разработка проектной документации, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 11 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 10 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 12 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 11 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт водоотведения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада | Перенос ремонта системы водоотведения на 2023 (основание – не допуск собственников) |
| 13 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 13 | Разработка проектной документации, ремонт водоотведения, ремонт водоснабжения, ремонт теплоснабжения, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 14 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 15 | Разработка проектной документации, ремонт водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения, ремонт водоснабжения, ремонт теплоснабжения | выполнено |
| 15 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 2 | Ремонт фундамента  | перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 16 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения, ремонт фундамента | перенос срока ремонта системы газоснабжения на 2025 год (основание – заключение оценки технического состояния системы газоснабжения); перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 17 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения, ремонт фундамента | перенос срока ремонта системы газоснабжения на 2024 год (основание – заключение оценки технического состояния системы газоснабжения), перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 18 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 5 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 19 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 6 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 20 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 8 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 21 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 9 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада, ремонт водоотведения, ремонт водоснабжения, ремонт теплоснабжения |  выполнено |
| 22 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 2 | Ремонт фундамента  | перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 23 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 24 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 7 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 25 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 8 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 26 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 27 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 14А | Разработка проектной документации, ремонт крыши | выполнено |
| 28 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 15 | Разработка проектной документации, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 29 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 16 | Разработка проектной документации, ремонт водоотведения, ремонт водоснабжения, ремонт крыши, ремонт теплоснабжения, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 30 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 17 | Разработка проектной документации, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 31 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 18 | Разработка проектной документации, ремонт водоотведения, ремонт водоснабжения, ремонт крыши, ремонт теплоснабжения, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 32 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 19 | Разработка проектной документации, ремонт водоотведения, ремонт водоснабжения, ремонт крыши, ремонт теплоснабжения, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 33 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 20 | Разработка проектной документации, ремонт крыши, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 34 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 21 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | выполнено |
| 35 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 23 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | выполнено |
| 36 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 24 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 37 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения, ремонт водоснабжения, ремонт крыши, ремонт теплоснабжения | перенос ремонт системы водоснабжения (конструктивный элемент: стояки системы водоснабжения) на 2021-2023 годы (не допуск собственников в квартиры). |
| 38 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 13 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения, ремонт фундамента | перенос срока ремонта системы газоснабжения на 2025 год (основание – заключение оценки технического состояния системы газоснабжения);перенос ремонта фундамента на 2028 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 39 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 14 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2028 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 40 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 2 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2027 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 41 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 3 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2028 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 42 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 32 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, ремонт теплоснабжения, ремонт электроснабжения | перенос срока ремонта системы теплоснабжения (конструктивный элемент: стояки системы теплоснабжения) на 2021-2023 годы (причина – не допуск собственников) |
| 43 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 5 | Разработка проектной документации, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 44 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Пушкина, д. 6 | Разработка проектной документации, ремонт электроснабжения | выполнено |
| 45 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2028 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 46 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 10 | Разработка проектной документации, ремонт электроснабжения, ремонт газоснабжения | перенос ремонта системы газоснабжения на 2021 (причина переноса: отсутствие подрядчика на выполнение работ). В настоящее время работы ведутся. |
| 47 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 13 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2028 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 48 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 15 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2028 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 49 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 19 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2028 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 50 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 3 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2028 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 51 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 8 | Разработка проектной документации, ремонт газоснабжения, ремонт электроснабжения | перенос срока ремонта системы газоснабжения на 2025 год (основание – заключение оценки технического состояния системы газоснабжения) |
| 52 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 9 | Ремонт фундамента | перенос ремонта фундамента на 2028 год (основание – заключение оценки технического состояния конструктива) |
| 53 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 14 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения, ремонт водоснабжения, ремонт водоотведения, ремонт теплоснабжения | выполнено |
| 54 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Торфяная, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения, ремонт теплоснабжения | перенос срока ремонта системы теплоснабжения (конструктивный элемент: стояки системы теплоснабжения) на 2021-2023 годы (причина – не допуск собственников) |

Распоряжением Департамента Тюменской области от 07.05.2020 №14-р «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2021-2023 годов».

Функции технического заказчика по реализации вышеуказанной программы выполняет НО «Фонд капитального ремонта Тюменской области.

В рамках краткосрочного плана планируется отремонтировать 24 МКД (38 конструктивных элемента) (см. таблицу 2).

04.03.2021 завершен открытый аукцион на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов - инженерные сети, указанных в таблице 2. Работы будут выполняться ООО «Энергосберегающие технологии».

12.02.2021 завершен открытый аукцион на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества - ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада, многоквартирных домов, расположенных по адресам: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 16 обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 17 обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 19 обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 1 обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 32 обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Первомайская, д. 6А обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 10 обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Торфяная, д. 2 . Работы будут выполняться ООО «Строитель».

С 2021 года изменился принцип формирования лотов на услуги по капитальному ремонту. Торги будут проводиться «под ключ», то есть одна и та же организация возьмёт на себя и проектные, и строительно-монтажные работы. Подрядчики станут тщательнее планировать работы, что позволит минимизировать срывы сроков и улучшить качество.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Перечень услуг и работ по капитальному ремонту** |
| 1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Пушкина, д. 2 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. 8 Марта, д. 1 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 3 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. 8 Марта, д. 2 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 4 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. 8 Марта, д. 4 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 5 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Герцена, д. 22 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 6 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 16 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 7 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 11 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 8 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 9 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 11 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 10 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 12 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения  |
| 11 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 15 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения |
| 12 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 16 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт водоотведения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада |
| 13 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 17 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт подвальных помещений, Ремонт водоотведения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада |
| 14 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 19 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт водоотведения, ремонт фасада |
| 15 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 23 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт теплоснабжения |
| 16 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 24 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт теплоснабжения |
| 17 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 1 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт водоснабжения |
| 18 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 25 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 19 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 32 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада |
| 20 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 5 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения |
| 21 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Первомайская, д. 6А | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт крыши |
| 22 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 10 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения |
| 23 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 18 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт электроснабжения |
| 24 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Торфяная, д. 2 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения |

Распоряжением Департамента Тюменской области от 04.03.2020 №06-р «Об утверждении краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2021-2023 годов» (включены многоквартирные дома малой этажности, с большим износом). Функции технического заказчика по реализации вышеуказанной программы выполняет НО «Фонд капитального ремонта Тюменской области.

В рамках работ подпрограммы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2021-2023 года включен 61 многоквартирный дом (см. таблицу 3), по которым в 2020 году проведена оценка технического состояния многоквартирного дома. Заказчиком работ выступал – Фонд капитального ремонта Тюменской области, Исполнитель работ государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства».

В 4-х многоквартирных домах в 2021-2023 годах будут проведены работы по ремонту 8 конструктивных элементов (ул. Вокзальная, д.61 - ремонт электроснабжения, ул. Мира, д.2 - ремонт водоотведения, ул. Молодежная, д.2 - ремонт водоотведения, ремонт водоснабжения, ремонт теплоснабжения, ул. Фабричная, д. 11 - ремонт водоотведения, ремонт водоснабжения, ремонт теплоснабжения).

В настоящее время НО «Фонд капитального ремонта Тюменской области» объявлен открытый аукцион оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 2; обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 11; обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Молодежная, д. 2, дата подведения итогов 12.04.2021.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Виды работ и (или) услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, пер. Кирпичный, д. 16а | Оценка технического состояния  |
| 2 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 1 | Оценка технического состояния  |
| 3 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 2 | Оценка технического состояния  |
| 4 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 3 | Оценка технического состояния  |
| 5 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 4 | Оценка технического состояния  |
| 6 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 5 | Оценка технического состояния  |
| 7 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 7 | Оценка технического состояния  |
| 8 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 8 | Оценка технического состояния  |
| 9 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 9 | Оценка технического состояния  |
| 10 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 61 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, ремонт электроснабжения |
| 11 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 62 | Оценка технического состояния  |
| 12 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 63 | Оценка технического состояния  |
| 13 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 64 | Оценка технического состояния  |
| 14 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 67 | Оценка технического состояния  |
| 15 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 1 | Оценка технического состояния  |
| 16 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 10 | Оценка технического состояния  |
| 17 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 11 | Оценка технического состояния  |
| 18 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 13 | Оценка технического состояния  |
| 19 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 15 | Оценка технического состояния  |
| 20 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 19 | Оценка технического состояния  |
| 21 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 2 | Оценка технического состояния  |
| 22 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 3 | Оценка технического состояния  |
| 23 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 4 | Оценка технического состояния  |
| 24 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 5 | Оценка технического состояния  |
| 25 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 6 | Оценка технического состояния  |
| 26 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 8 | Оценка технического состояния  |
| 27 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 9 | Оценка технического состояния  |
| 28 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 2 | Оценка технического состояния  |
| 29 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 4 | Оценка технического состояния  |
| 30 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 6 | Оценка технического состояния  |
| 31 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 7 | Оценка технического состояния  |
| 32 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 8 | Оценка технического состояния  |
| 33 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 1 | Оценка технического состояния  |
| 34 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 14А | Оценка технического состояния  |
| 35 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 2 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, ремонт водоотведения |
| 36 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 21 | Оценка технического состояния  |
| 37 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 8 | Оценка технического состояния  |
| 38 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Молодежная, д. 2 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, ремонт водоотведения, ремонт водоснабжения, ремонт теплоснабжения |
| 39 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 1 | Оценка технического состояния  |
| 40 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 4 | Оценка технического состояния  |
| 41 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 6 | Оценка технического состояния  |
| 42 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 8 | Оценка технического состояния  |
| 43 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 12 | Оценка технического состояния  |
| 44 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 13 | Оценка технического состояния  |
| 45 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 14 | Оценка технического состояния  |
| 46 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 17 | Оценка технического состояния  |
| 47 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 19, стр 1 | Оценка технического состояния  |
| 48 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 2 | Оценка технического состояния  |
| 49 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 21 | Оценка технического состояния  |
| 50 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 3 | Оценка технического состояния  |
| 51 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 1 | Оценка технического состояния  |
| 52 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 13 | Оценка технического состояния  |
| 53 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 15 | Оценка технического состояния  |
| 54 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 17 | Оценка технического состояния  |
| 55 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 19 | Оценка технического состояния  |
| 56 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 3 | Оценка технического состояния  |
| 57 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 8 | Оценка технического состояния  |
| 58 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 9 | Оценка технического состояния  |
| 59 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Торфяная, д. 1 | Оценка технического состояния  |
| 60 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 11 | Разработка проектной документации, Оценка технического состояния, ремонт водоотведения, ремонт водоснабжения, ремонт теплоснабжения |
| 61 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 14 | Оценка технического состояния  |