###### ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНКУРСНОГО ОТБОРА

ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

п. Боровский

2012г.

СОДЕРЖАНИЕ.

РАЗДЕЛ I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик

  - Предмет конкурсного отбора

  - Начальная (максимальная) цена договора

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Правомочность участников конкурсного отбора

  - Требования к участникам конкурсного отбора

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсном отборе

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ

    - Разъяснение положений документации

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

      - Форма заявки на участие в конкурсном отборе

      - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе

      - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе

      - Требования к предложениям о цене договора

      - Требования к оформлению заявки на участие в конкурсном отборе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

        - Порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе

        - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсном отборе

        - Заявки на участие в конкурсном отборе, поданные с нарушением срока подачи заявок

        - Срок действия заявок на участие в конкурсном отборе

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

          - Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

            - Порядок принятия решения о заключении договора

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВРА

            - Срок заключения договора

            - Общие условия договора

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

ФОРМА 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

ФОРМА 2. АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

ФОРМА 3. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- ПЕРЕЧЕНИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

РАЗДЕЛ VI ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# РАЗДЕЛ I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсном отборе подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома на территории муниципального образования поселок Боровский, полная информация о котором указана в Информационной карте документации, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, и индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора.

Экземпляр документации конкурсного отбора на бумажном носителе предоставляется любому заинтересованному лицу в течение следующего дня после получения заявления на получение документации конкурсного отбора в письменной форме.

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам посредством почтовой связи. После поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю или вручение с запозданием.

Разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, по запросам претендентов на участие в конкурсном отборе, будут размещены на официальном сайте www.borovskiy –adm.ru  (далее – Официальный сайт).

# РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Законодательное регулирование

## Настоящая документация  подготовлена в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования поселок Боровский от 16.01.2012г. № 11 «Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования поселок Боровский»

## Заказчик

## Заказчик, указанный в Информационной карте документации.

## Предмет конкурсного отбора.

## Заказчик приглашает к участию в конкурсном отборе всех заинтересованных лиц, претендующих на заключение договора по выполнению работ, информация о которых содержится в Информационной карте документации, в соответствии с условиями, приведенными в настоящей документации, в том числе в проекте договора.

## Участник, признанный по результатам проведения конкурсного отбора победителем, должен будет выполнить работы в течение периода, указанного в Информационной карте документации.

## Начальная (максимальная) цена контракта

## Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте документации. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам конкурсного отбора.

## Источник финансирования и порядок оплаты

## Финансирование договора на выполнение работ, будет производиться из источников, указанных в Информационной карте документации.

## Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте договора, приведенном в настоящей документации, и указан в Информационной карте документации.

## Правомочность участников конкурсного отбора

## В настоящем конкурсном отборе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

## Требования к претендентам на участие в конкурсном отборе

## Претенденты на участие в конкурсном отборе должны удовлетворять требованиям, указанным в Информационной карте документации.

## Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсном отборе

## Претендент на участие в конкурсном отборе несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурсного отбора.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ.

## Разъяснение положений документации

## При проведении конкурсного отбора какие-либо переговоры Заказчика, комиссии с претендентом на участие в конкурсном отборе не допускаются, за исключением разъяснений положений документации. В случае нарушения указанного положения конкурсный отбор может быть признан недействительным.

Любой претендент на участие в конкурсном отборе вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации. Экземпляр документации конкурсного отбора на бумажном носителе предоставляется любому заинтересованному лицу в течение следующего дня после получения заявления на получение в письменной форме.

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам посредством почтовой связи. После поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю или вручение с запозданием.

## ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

Заявка претендента на участие в конкурсном отборе, подготовленная на основании документации, полученной соискателем не официально, но соответствующая всем требованиям Заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

## Формы заявки на участие в конкурсном отборе

## Претендент на участие в конкурсном отборе подает заявку на участие в письменной форме, в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте документации.

## Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе

## Заявка на участие в конкурсном отборе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и претендентом на участие, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.

## Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе

## Заявка на участие в конкурсном отборе, которую представляет претендент в соответствии с настоящей документацией, должна быть подготовлена по Форме 1 Раздела IV настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте документации.

## Непредставление полной информации, требуемой по документации, представление неверных сведений или несоблюдение требований к оформлению и составу заявки на участие в конкурсном отборе является риском претендента, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

## При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

## Требования к предложениям о цене договора

## Цена договора, предлагаемая претендентом на участие в конкурсном отборе, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте документации.

## Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель договора будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной претендентом на участие в конкурсном отборе, если иное не предусмотрено Информационной картой документации.

## Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе, должна быть выражена в рублях Российской Федерации, если иное не предусмотрено Информационной картой документации.

## Требования к оформлению заявок на участие в конкурсном отборе

## При описании условий и предложений претендентов на участие в конкурсном отборе должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## Сведения, которые содержатся в заявках претендентов на участие в конкурсном отборе, не должны допускать двусмысленных толкований.

## Все документы, представленные претендентом на участие в конкурсном отборе, должны быть прошиты, подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления в заявках на участие в конкурсном отборе не допускаются.

## Все документы, представляемые претендентом на участие в конкурсном отборе, в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

## Заявка на участие в конкурсном отборе, представленная претендентом в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте документации.

## Внесение изменений претендентом на участие в конкурсном отборе в заявку или отзыв заявки допускается до момента ее рассмотрения.

## Представленные в составе заявки на участие в конкурсном отборе документы претенденту не возвращаются.

## ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

## Порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе

## Прием заявок на участие в конкурсном отборе заканчивается в день, указанный в Информационной карте документации.

## Заявки на участие в конкурсном отборе должны быть поданы по адресу, указанному в Информационной карте документации.

## Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсном отборе

## Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсном отборе в любое время до момента рассмотрения заявок.

## Заявки на участие в конкурсном отборе, поданные с нарушением срока подачи заявок

## Заявки на участие в конкурсном отборе, полученные после окончания приема заявок, комиссией не рассматриваются и возвращаются претендентам на участие в конкурсном отборе.

## Срок действия заявок на участие в конкурсном отборе

## Заявки на участие в конкурсном отборе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурсного отбора и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурсного отбора завершается подписанием договора.

## ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

## Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе

## Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсном отборе на соответствие требованиям, установленным документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в Информационной карте документации.

## Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе не может превышать трех рабочих дней с момента начала рассмотрения заявок комиссией.

## На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией, Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсном отборе претендента и о признании претендента, подавшего заявку, участником конкурсного отбора или об отказе в допуске такого претендента к участию в конкурсном отборе.

## Претендент на участие в конкурсном отборе не допускается к участию в случае:

- несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам, установленным документацией;

- несоответствия поданных документов  требованиям, установленным в настоящей документации.

## В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом на участие в конкурсном отборе, Комиссия обязана отстранить такого претендента от участия на любом этапе его проведения.

## Решение о допуске к участию в конкурсном отборе претендента и о признании претендента, подавшего заявку, участником конкурсного отбора или об отказе в допуске такого претендента на участие в конкурсном отборе к участию, оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

## В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе принято решение об отказе в допуске к участию всех претендентов на участие в конкурсном отборе, подавших заявки на участие в конкурсном отборе, или о допуске к участию в конкурсном отборе и признании участником конкурсного отбора только одного претендента, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

## Претендентам на участие в конкурсном отборе, признанным участниками конкурсного отбора, и претендентам на участие в конкурсном отборе не допущенным к участию, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее3 рабочих дней, со дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

## Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в порядке, предусмотренном документацией и в соответствии со следующими критериями:

1-срок выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

                - величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

3-цена договора;

4-квалификация специалистов, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома;

5-наличие материально-технической базы;

6-применение современных, в том числе энергосберегающих, технологий при выполнении работ по капитальному ремонту.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

## Порядок принятия решения о заключении договора

## После рассмотрения заявок комиссия определяет победителя конкурсного отбора подрядных организаций по критериям оценки, установленным документацией

## В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурсного отбора подрядных организаций, победители  определяются путем проведения открытого голосования всех членов комиссии присутствующих на заседании.

## Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора.

    - Протокол, подготовленный в течение дня, следующего за днем заседания комиссии, подписывается всеми лицами, принимавшими участие в заседание комиссии.

    - Протокол в течение дня, следующего за днем его подписания, направляется секретарем комиссии Заказчику посредством факсимильной связи, а так же по электронной почте.

    - Заказчик размещает на официальном сайте или публикует в официальном печатном издании протокол в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

## Срок заключения договора

    - На основании протокола Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня его получения направляет заказным письмом с уведомлением о вручении победителю конкурсного отбора подрядных организаций уведомление и проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

    - Победитель в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора рассматривает, подписывает и предоставляет данный проект договора Заказчику для подписания. Проект договора подписывается Заказчиком в день его поступления.

    - В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения либо не предоставления проекта договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в указанный срок, договор заключается с участником, следующим за победителем конкурсного отбора подрядных организаций по соответствующим критериям оценки

## Общие условия договора

## Договор заключается на условиях, указанных в заявке  поданной претендентом на участие в конкурсном отборе, с которым заключается договор.

## В договор включается обязательное условие об ответственности Поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором.

## РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

## Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

## Решение Заказчика или Комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсном отборе либо решение Комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Нижеследующие условия проведения конкурсного отбора - Информационная карта документации - является неотъемлемой частью настоящей документации.

2. В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке заявок и положениями Информационной карты документации, последняя имеет преобладающую силу.

| № п/п | Наименование пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1. | Заказчик | ТСЖ «Сибиряк» Почтовый адрес: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 34 Место нахождения: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 34, тел. 8-922-488-54-45 Контактное лицо – Шадский Юрий Евгеньевич. |
| 2. | Предмет конкурсного отбора | Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу: п. Боровский, ул. Островского, д.34 |
| 3. | Краткая характеристика предмета конкурсного отбора | - Выполнение работ по утеплению стен облицовкой с металлосайдинга. |
| 4. | Срок и место выполнения работ | - Срок выполнения работ: До 01 декабря 2012года.(капитальный ремонт по утеплению стен облицовкой с металлосайдинга.). Место выполнения работ: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 34 |
| 5. | Начальная (максимальная) цена договоров, рублей. | 11 984 737 рублей 37 копеек |
| 6. | Источник финансирования | Бюджетные средства 11864890 рублей 00 копеек Средства собственников 119 847 рублей 37 копеек |
| 7. | Порядок оплаты | Оплата Подрядчику выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанных Техническим заказчиком и представленных Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета, счета-фактуры, но не более 90% от стоимости договора. Окончательный расчет с Подрядчиком производится Заказчиком за вычетом промежуточных платежей в течение 10 календарных дней после подписания акта законченного капитальным ремонтом объекта формы КС-11, при условии предоставления исполнительной документации в двух экземплярах. |
| 8. | Правомочность претендентов на участие в конкурсном отборе | В конкурсном отборе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. |
| 9. | Одна заявка от каждого претендента на участие в конкурсном отборе | Претендент на участие в конкурсном отборе вправе подать только одну заявку на участие в отношении предмета конкурсного отбора. |
| 10. | - Требования к претендентам на участие в конкурсном отборе | - При проведении конкурсного отбора подрядных организаций устанавливаются следующие требования к претендентам на участие: а) отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; б) отсутствие решений учредителей либо арбитражного суда о ликвидации участника; в) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; д) наличие допуска саморегулируемой организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома , являющихся предметом конкурсного отбора подрядных организаций. |
| 11. | Заявка на участие в конкурсном отборе | - Претендент на участие в конкурсном отборе подает заявку на участие в письменной форме. Заявка должна содержать сведения и документы, указанные в настоящей информационной карте. |
| 12. | Язык заявки | Заявка на участие в конкурсном отборе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Претендентом на участие в конкурсном отборе, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. |
| 13. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе | - Для участия в конкурсном отборе заинтересованное лицо подает следующие документы: а) заявку на участие в отборе подрядных организаций по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку; б) предложение своей цены договора (включая расчет определения стоимости работ), но не выше максимально допустимой, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора; в) краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики; г) информацию о квалификации специалистов и перечне объектов, в отношении которых участник выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту многоквартирных домов; д) документ, подтверждающий полномочий лица подписавшего заявку; е) анкету организации по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку; ж) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, со дня выдачи, которой прошло не более 6 месяцев, либо нотариально заверенную копию такой выписки; з) справку налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды ; и) копию лицензии, если деятельность, которую осуществляет участник, подлежит в соответствии с действующим законодательством лицензированию; к) копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к работам по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющихся предметом конкурсного отбора подрядных организаций; л) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; Участник имеет право приложить к своей заявке документы, характеризующие его и предлагаемые им услуги. |
| 14. | Требования к предложениям о цене договора | Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора. |
| 15. | Валюта конкурсной заявки | Рубль Российской Федерации. |
| 16. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсном отборе | Претендент на участие в конкурсном отборе подает заявку на участие в письменном виде. 1. При описании условий и предложений претендента на участие в конкурсе должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов на участие, не должны допускать двусмысленных толкований. 3. Все документы, представленные Претендентами на участие, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей печатью. Все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть завизированы уполномоченным лицом. Исправления в заявках на участие в конкурсе не допускаются, не допускается применение факсимильных подписей, подписей без расшифровки, подчисток, исправлений, не оформленных должным образом. 4. Все документы, представляемые претендентами на участие, в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам. 5. Внесение изменений, претендентами на участие в конкурсном отборе, в заявке после окончания срока подачи указанных заявок не допускается. 6. Представленные в составе заявки документы претенденту не возвращаются. |
| 17. | Место и срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе | 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет № 11 с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 с 09 июля 2012 года по 19 июля 2012 года. |
| 18. | Срок действия заявок на участие в конкурсном отборе | Заявка на участие в конкурсном отборе должна сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурсного отбора завершается подписанием договора. |
| 19. | Место и дата рассмотрения заявок | 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет 11 20 июля 2012г. |
| 20. | Срок заключения договора | На основании протокола Заказчик в течении 3 рабочих дней со дня его получения направляет заказным письмом с уведомлением о вручении победителю конкурсного отбора подрядных организаций уведомление и проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Победитель в течении 3 рабочих дней со дня получения проекта договора рассматривает, подписывает и предоставляет данный проект договора Заказчику для подписания. Проект договора подписывается Заказчиком в день его поступления. |

# РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ФОРМА 1.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

Дата: _____________________

В комиссию по рассмотрению заявок по отбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирного дома

(адрес)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

(полное наименование, место нахождения организации)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Направляет настоящую заявку с приложением установленных документов для участия в конкурсном отборе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома __________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

Предлагаемая цена заявки _______________________ (рублей)

Достоверность представляемой информации подтверждаем.

Настоящим подтверждаем право заказчика проводить проверку документов и сведений, представленных в заявке, оценивать настоящую заявку в соответствии с утвержденным порядком привлечения подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Руководитель _______________                      ____________________________

(подпись)                                            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________         ____________________________

(подпись)                                            (расшифровка подписи)

М.П.

ФОРМА 2.

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| Общие организационные сведения об организации |  |  |
| 1 | Дата создания |  |
| 2 | Наличие филиалов, представительств, дочерних обществ (предприятий) |  |
| 3 | Сведения об учредителях |  |
| Контактная информация организации |  |  |
| 4 | Место нахождения и почтовый адрес |  |
| 5 | Телефон |  |
| 6 | Факс |  |
| 7 | Адрес электронной почты |  |
| Официальные реквизиты |  |  |
| 8 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 9 | Руководитель (Ф.И.О., должность) |  |
| 10 | Документ, на основании которого действует руководитель |  |
| Банковские реквизиты |  |  |
| 11 | ИНН |  |
| 12 | Расчетный счет |  |
| 13 | Корреспондентский счет |  |
| 14 | БИК |  |
| 15 | Название банка |  |
| 16 | Местоположение банка |  |
| Государственные классификационные коды |  |  |
| 17 | ОКВЭД |  |
| 18 | ОКПО |  |
| 19 | КПП |  |
| 20 | ОКОГУ |  |
| Информация, характеризующая опыт работы и специализацию организации |  |  |
| 21 | Штатная численность работающих |  |
| 22 | Опыт работы по аналогичным объектам (наименование объекта, его объемы, качество, сроки выполнения работ) |  |
| 23 | Техническая оснащенность организации (наличие производственной базы, автопарка строительных машин и т.д.) |  |
| 24 | Информация о текущем объеме работ организации (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов и сроки их завершения) |  |
| 25 | Данные об субподрядчиках, которых организация намерена привлечь для выполнения работ |  |
| 26 | Наличие документов обеспечивающих гарантийное возмещение возможного ущерба (договора страхования гражданской ответственности и т.д.) |  |

Руководитель _______________                      ____________________________

(подпись)                                            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________         ____________________________

(подпись)                                            (расшифровка подписи)

М.П.

ФОРМА 3. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в конкурсном отборе на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Настоящим ________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица – претендента на участие в конкурсе)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________ ______  с ___________ по______________

| № п\п | Наименования сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Ответственное лицо____________________________________ /_____________________ /

(подпись)                            (расшифровка подписи)

Руководитель организации

(уполномоченный представитель) ______________________ /__________________________/

(подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома №34 по ул. Островского         пос. Боровский, Тюменского муниципального района

| 1. Наименование объекта | «Капитальный ремонт жилого дома №34 по ул. Островского, пос. Боровский Тюменского муниципального района» |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3. Основные технико-экономические показатели | В соответствии с техническим заданием |
| 4. Сроки строительства | Начало работ – с момента заключения настоящего договора До 01 декабря 2012 года (капитальный ремонт по утеплению стен облицовкой с металлосайдинга). |
| 5. Требования к качеству работ | Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования обеспеченность их соответствующими сертификатами, удостоверяющими их качество, с приложением данных сертификатов к актам выполненных работ в соответствии с техническим заданием. Качество работ должно соответствовать техническому заданию, СНиП и другим нормативным документам РФ. |
| 6. Требования к выполняемому объему работ | Объем выполненных работ должен соответствовать объемам, указанным в техническом задании. |
| 7. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Предусмотреть мероприятия по обеспечению нормальных условий труда согласно действующему законодательству РФ. |
| 8. Природно-климатические условия района | Район характеризуется континентальным климатом. Основными особенностями климата является суровая холодная зима и теплое непродолжительное лето, а также резкие колебания температуры в течении года, месяца и суток. Согласно СНиП23-01-99(2003) «Строительная климатология» район относится к климатическому подрайону I В. Абсолютная минимальная температура воздуха - минус 53 градусов Цельсия. Нормативная глубина сезонного промерзания-1,8м. Рельеф представляет собой в основном плоскую равнину (Западная - Сибирь) |
| 9. Состав работ | 1.Получение необходимых согласований эксплуатирующих организаций и собственников для выполнения работ; 2. Капитальный ремонт жилого дома №34 по ул. Островского п. Боровский: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. Раздел 1.. 1; Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек; 100 м труб и покрытий; 3,15. 2; Демонтаж оконных решеток; 100 м2 оконных переплетов; 0,9303. 3; Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ; 100 м2 поверхности облицовки; 34,5. 4; Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ; 100 м2 поверхности облицовки; 2,68. 5; Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; 1 м3 изоляции; 290. 6; Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб; 100 м2 фасада (без вычета проемов); 48,7. 7; Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием; 1 м2 проемов; 1152. 8; Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов; 48,7. 3. Выполнение и передача исполнительной документации по акту приема-передачи; 4. Передача Заказчику по акту приема-передачи материалы, демонтированные в процессе производства работ. |
| 10. Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту | Согласно действующего законодательства. |
| 11.Дополнительные требования | Осуществление строительно-монтажных работ проводить в соответствии с действующим законодательством. |
| 12. Особые условия. | 1.Цена работ определяется сметой, которая является неотъемлемой частью договора. 2. Оплата Подрядчику выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанных Техническим заказчиком и представленных Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета, счета-фактуры, но не более 90% от стоимости договора. 3. Окончательный расчет с Подрядчиком производится Заказчиком за вычетом промежуточных платежей в течение 10 календарных дней после подписания акта законченного капитальным ремонтом объекта формы КС-11, при условии предоставления исполнительной документации в двух экземплярах. Сдача выполненных ремонтных работ оформляется по форме КС-2 и КС-3 и Акта законченного капитальным ремонтом объекта (КС-11). |
| 13. Порядок сдачи работ | Сдача выполненных работ оформляется по форме КС-2 и КС-3 и Акта законченного капитальным ремонтом объекта формы КС-11. |
| 14. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности субподрядчиков (соисполнителей) по согласованию с Заказчиком. |
| 15. Срок предоставления гарантии качества работ | Срок гарантии эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ, составляет 2 года с даты подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта. |

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор подряда № _______

на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома № 34

по ул. Островского пос. Боровский Тюменского муниципального района

п. Боровский 	                    		          	                                               «__»___________2012 г.

Товарищество собственников жилья «Сибиряк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Шадского Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ___________________, действующего на основании _________, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (по тексту также «Договор») о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по капитальному ремонту жилого дома № 34, расположенного по ул. Островского  пос. Боровский Тюменского муниципального района Тюменской области» (далее по тексту - «Объект») в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), дефектной ведомостью (Приложение №  2), локальным сметным расчетом (Приложение № 3) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору возникают при условии выделения бюджетных ассигнований в сумме ___________ рублей и средств собственников жилого дома в сумме _________ на 2012 год для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, в объеме доведенных лимитов.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения настоящего.

Окончание работ –  до «01» декабря 2012г.

2.2. Промежуточные сроки выполнения работ по настоящему договору установлены графиком производства работ, согласованным сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 4).

2.3. На момент подписания Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора определяется сметой (локальным сметным расчетом), является фиксированной на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством, в пределах выделенных средств, и составляет __________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (или без налога НДС).

3.2. Порядок оплаты работ Подрядчика:

3.2.1. Оплата Подрядчику выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанных Техническим заказчиком и представленных Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета, счета-фактуры, но не более 90% от стоимости договора.

3.2.2. Окончательный расчет с Подрядчиком производится Заказчиком за вычетом промежуточных платежей в течение 10 календарных дней после подписания акта законченного капитальным ремонтом объекта формы КС-11, при условии предоставления исполнительной документации в двух экземплярах.

3.2.3. В случае выявления в ходе производства работ необходимости изменения объемов и (или) видов работ по настоящему договору, Стороны вправе согласовать данные изменения в пределах цены Договора, путем заключения дополнительного соглашения.

При этом согласованию не подлежат изменения, которые могут повлиять на результат работ в целом, как ухудшающие.

Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации, не оформленные и не согласованные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.   Обязательства Заказчика:

4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения ремонтных работ, на Объекте назначенным ответственным лицом по приказу Заказчика. Предоставить копию приказа о назначении ответственного лица Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня его назначения.

4.2. Осуществлять своевременное финансирование в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

4.3. К моменту подписания настоящего Договора подготовить Объект для выполнения работ по капитальному ремонту и передать строительную площадку для производства работ Подрядчику путем подписания трехстороннего акта приема-передачи строительной площадки с участием Технического заказчика.

4.4. Своевременно предпринимать меры по расторжению Договора в связи с недобросовестностью Подрядчика, на основании документального обращения Технического заказчика.

5. Обязательства Подрядчика:

5.1. Выполнить работы по Договору в объеме, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, техническим заданием, утвержденной сметой, графиком производства работ, согласованными Сторонами.

5.2. Обеспечить приемку строительной площадки по акту приема-передачи у представителя Технического заказчика до  начала производства работ по Договору.

5.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами с ведением необходимой документацией:

- приказ о назначении ответственного - производителя работ на Объекте.

- приказ на ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда.

- журнал входного контроля.

- журнал общих работ.

- журнал производства работ.

-  и других специальных журналов, согласно выполняемых работ.

- другой документацией по требованию Технического заказчика, необходимой для осуществления производства работ по настоящему Договору.

Указанная документация,  должна быть представлена Подрядчиком Техническому заказчику для подписания, до начала производства работ. Журналы должны быть прошиты, пронумерованы.

5.4. Обеспечить нахождение журналов производства работ на строительной площадке ежедневно. Журналы должны предъявляться на проверку, а также для отражения записей, представителю Заказчика и Техническому заказчику.

Без предъявления журналов окончательное и промежуточное выполнение приниматься не будет.

5.5. Обеспечить комплектацию объекта необходимыми материалами, комплектующими изделиями и оборудованием согласно техническому заданию.

5.6. Обеспечить представителю Технического Заказчика право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода проведения ремонта с предоставлением необходимой документации, относящейся к работам по настоящему Договору.

5.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Технического заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.8. Предоставить Техническому заказчику согласованные с администрацией муниципального образования поселок Боровский проектные решения по фасадной части здания, с указанием материала, цвета технологической карты укладки материалов, в трех экземплярах.

Проектное решение необходимо представить Техническому заказчику на все ответственные конструкции, влияющие на безопасность объекта капитального строительства и людей (кровля, утепление, стяжка подкровельного пространства, замена обрешетки, замена стропильной части, замена материала покрытия кровли, устройство либо ремонт козырьков над входами.), с приложением необходимых расчетов (теплотехнических, расчета ветровых и снеговых нагрузок и т.д.), в трех экземплярах.

При замене электропроводки и пожарной сигнализации обязательно проведение лабораторных испытаний с предоставлением Техническому заказчику акта, выданного соответствующей организацией, в трех экземплярах.

При ремонте вентиляции обязательно проведение обследования пожарной инспекцией с предоставлением Техническому заказчику соответствующего акта, в трех экземплярах.

5.9. Осуществить согласование перед началом производства работ о расположении электрических сетей, сетей водопровода, отопления, канализации с Заказчиком.

5.10. В случае порыва сетей указанных  п. 5.9. настоящего Договора, Подрядчик  своими силами и за свой счет  восстанавливает поврежденные  сети.

5.11. Некачественно выполненные работы устраняются Подрядчиком своими силами и без увеличения стоимости ремонта в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Технического заказчика.

5.12. В случае если в процессе производства работ Подрядчиком была выявлена необходимость проведения скрытых работ, и они были выполнены без подтверждения уполномоченного представителя со стороны Технического заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию уполномоченного представителя Технического заказчика, а затем восстановить её за счет собственных средств.

О предстоящем освидетельствовании скрытых работ, ответственных и скрытых конструкций, гидравлических испытаний, уведомить Технического заказчика не позднее 2 рабочих дней до даты освидетельствования. По результатам освидетельствования составить акт, который подписывается Техническим  заказчиком.

5.13. Подрядчик вправе привлекать для выполнения  работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности субподрядчиков (соисполнителей) по согласованию с Заказчиком.

5.14. Осуществлять оплату коммунальных платежей в период проведения работ на Объекте.

5.15. Охрана Объекта осуществляется Подрядчиком, и он самостоятельно несет ответственность за материальные ценности открытого и закрытого хранения, механизмы и прочее имущество в пределах строительной площадки.

5.16. Передать Заказчику по акту приема-передачи материалы, демонтированные в процессе производства работ.

6. Приемка работ

6.1. Приемка промежуточных (ежемесячных) выполнений производится Техническим заказчиком в течение 10-ти календарных дней после получения от Подрядчика письменного извещения о готовности сдачи работ, 3 экземпляров исполнительно-технической документации в соответствии с перечнем исполнительно-технической документации, согласованным Техническим заказчиком (приложение № 5).

6.2. Дата приемки работ назначается Техническим заказчиком. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Техническим заказчиком выдается мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых доработок. Подрядчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения уведомления о выявленных Техническим заказчиком дефектах, браках, недоделках представляет Техническому заказчику график их устранения для утверждения Техническим заказчиком и Заказчиком. При этом приемка работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

6.3. Подрядчик одновременно с направлением Техническому заказчику сообщения о завершении выполнения работ на Объекте и готовности к сдаче результата работ до подписания Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта формы КС-11, для подтверждения соответствия показателей энергоснабжения и энергетической эффективности здания по теплотехническим и энергетическим критериям предоставляет Техническому заказчику фотоотчет тепловизионного обследования утепленных поверхностей здания (фасада, кровли, подкровельного пространства, ограждающих конструкций), а также заключение организации, имеющей право выдавать такие заключения, в двух экземплярах.

Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком и Техническим заказчиком оформляются Актом приемки законченного капитальным ремонтом объекта формы КС-11, оформленном в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.4. Датой окончания работ по Договору и сдачей объекта законченного капитальным ремонтом является дата Акта формы КС-11, подписанного комиссией, согласованной с главой администрации муниципального образования поселок Боровский: от Заказчика – ________________________________________________, от Технического заказчика -  по договору на оказание услуг по строительному контролю № ______ от  «____» __________  2012г.

7. Гарантии качества по сданным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, утвержденной сметой, действующими строительными нормами и правилами и другими нормативными документами Российской Федерации;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- нормальное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации;

- качество предоставленных им материалов, оборудования и наличие к ним, предусмотренных условиями договора сертификатов качества, санитарных паспортов.

7.2. Срок гарантии эксплуатации объекта, оборудования, материалов и работ после выполнения работ составляет два года с момента подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта по форме КС-11.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие выявленных в период гарантийного срока недостатков, дефектов, браков, недоделок и сроки их устранения фиксируются комиссионным Актом. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки, дефекты, браки, недоделки, с согласованием порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика или Технического Заказчика.

7.4. Подрядчик обязуется в течение 10-ти календарных дней со дня подписания (получения) Акта обнаруженных недостатков, дефектов, браков, недоделок представить Заказчику график их устранения по видам и датам проведения работ для утверждения Заказчиком и Техническим заказчиком. Не предоставление Подрядчиком графика устранения недостатков, дефектов, браков, недоделок расценивается как его отказ от их устранения.

7.5 В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков, дефектов, браков, недоделок, для их подтверждения Заказчик организует экспертизу, проводимую специалистами Технического заказчика и Заказчика, имеющими соответствующую квалификацию, с составлением заключения.

Если Подрядчик в течение установленного заключением и претензией срока не устранит дефекты, браки и недоделки в выполненных Работах, включая неисправное оборудование, Заказчик вправе, при сохранении своих прав при гарантии, устранить дефекты, браки и недоделки силами другого подрядчика или своими силами, с оплатой этих работ за счет Подрядчика.

8. Ответственность сторон

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, выполняемых Подрядчиком, до его приемки по акту приемки законченного капитальным ремонтом объекта формы КС-11 несет Подрядчик.

С момента подписания Заказчиком акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта по форме КС-11 риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, хищения строительным материалов с объекта несет Заказчик.

8.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком:

- за качество работ согласно п. 1 ст. 754 ГК РФ;

- за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока;

- за повреждение, порчу имущества в ремонтируемом Объекте;

- за предоставляемые гарантии, предусмотренные разделом 7 Договора.

8.3. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за непредоставление Объекта для производства работ по акту приема-передачи строительной площадки.

8.4. При не устранении (не исправлении) Подрядчиком выявленных нарушений (отступлений), предусмотренных пунктом 8.2. Договора, в срок, установленный предписанием Заказчика, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый выявленный случай.

8.5. В случае нарушения сроков выполнения работ, В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,05 % (ноль целых одна десятая процента) от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки неисполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного настоящим срока исполнения обязательства.

8.6. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать с помощью тех мер, применения которых в данной ситуации следует требовать и ожидать от стороны, подвергшейся воздействию таких обстоятельств.

Такими обстоятельствами признаются военные действия, гражданские волнения, объявление режима военного или чрезвычайного положения, мобилизация, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, аварии на транспорте, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты органов государственной власти и управления, имеющие обязательную юридическую силу для сторон и устанавливающие невозможность исполнения настоящего Договора, которые были приняты в период действия Договора.

9.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства в связи с возникновением обстоятельств, изложенных в пункте 9.1 настоящего Договора, должна дать письменное извещение другой стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с момента наступления возможности уведомления о препятствующих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего Договора, будут длиться более 15 календарных дней с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор заключен и вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

10.2. Технический заказчик или другое третье лицо ведет претензионную работу с предъявлением Подрядчику штрафных санкций в пользу Заказчика и выступает истцом и ответчиком в суде на основании договора на оказание юридических услуг и выданной доверенности от Заказчика.

10.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.4. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров разрешение споров производится в Арбитражном суде Тюменской области.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они оформлены письменно и подписаны полномочными представителями Сторон настоящего Договора.

10.6. Претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, по каждому конкретному предложению стороны предъявляют в письменном виде с приложением обосновывающих документов. Сторона, которой предъявлена претензия, должна дать ответ по существу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления претензии.

10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения:

Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома № 34 по ул. Островского пос. Боровский Тюменского муниципального района в 1 экземпляре на ___ листах;

Приложение № 2 – дефектная ведомость  на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома № 34 по ул. Островского пос. Боровский Тюменского муниципального района в 1 экземпляре на ___ листах;

Приложение № 3 - локальный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома № 34 по ул. Островского пос. Боровский Тюменского муниципального района в 1 экземпляре на ___ листах;

Приложение № 4 - график производства работ  капитальному ремонту жилого дома № 34 по ул. Островского пос. Боровский Тюменского муниципального района в 1 экземпляре на ___ листах;

Приложение № 5 – перечень исполнительно-технической документации по капитальному ремонту жилого дома № 34 по ул. Островского пос. Боровский Тюменского муниципального района в 1 экземпляре на ___ листах;

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: Товарищество собственников жилья «Сибиряк» 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 34 ИНН 7224026304 КПП 722401001 ОКАТО 71244553000 р/сч 40703810167410104009 к/сч 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке СБ РФ, г. Тюмень БИК 047102651 ОКПО 14867010 Председатель ____________ /Е.Ю. Шадский/ М.П. | Подрядчик: ______________________/_______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение 4

к договору № ____ от «__» _____ 2012 г.

на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома № 34,

расположенного по ул. Островского в п. Боровский Тюменского муниципального района

График производства работ

| № Этапа и вида работ | Наименование этапа и вида работ | Начало этапа, вида робот | Окончание этапа, вида работ | Стоимость этапа и вида работ, руб. помесячно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: Председатель ______________Е.Ю. Шадский | Технический Заказчик: ____________ | Подрядчик: Директор ____________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к договору №____ от _______________2012г.

Перечень основных документов, предъявляемых приемочной комиссии по приемке объекта капитального ремонта для оформления КС-11.

| Наименование документа | Дата составления документа | ФИО куратора от службы заказчика. Подпись. |
| --- | --- | --- |
| 1. Акт передачи площадки заказчиком подрядчику |  |  |
| 2. Акт приемки объекта заказчиком от подрядчика |  |  |
| 3. Результаты тепловизионного обследования наружных ограждающих конструкций для подтверждения соответствия показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания по теплотехническим и энергетическим критериям с заключением (при утеплении фасадов, кровли) |  |  |
| 4. Схема устройства конструкции отмостки (послойно) |  |  |
| 5. Акт лабораторных испытаний контрольных бетонных образцов и актов на антикоррозийную защиту конструкций |  |  |
| 6. Паспорта заводов-изготовителей на сваи, шпунт, товарный бетон, арматуру |  |  |
| 7. Акт на монтаж, анкеровку, замоноличивание швов перекрытий, сварку закладных деталей, заделку пустот в торцах плит (поэтажно) |  |  |
| 8. Акт на устройство газо-паро-тепло и гидроизоляции над встроенными культурно-бытовыми торговыми и другими помещениями (кровля). |  |  |
| 10. Акт приемки внутренних и наружных водостоков и дренажей |  |  |
| 11. Акт приемки системы отопления с проверкой на эффект |  |  |
| 12. Акт на гидравлическое испытание внутренней системы отопления |  |  |
| 13. Акт приемки внутреннего холодного и горячего водоснабжения с проверкой на эффект |  |  |
| 14. Акт на гидравлическое испытание внутреннего водопровода холодной и горячей воды |  |  |
| 15. Акт на пролив санитарных приборов |  |  |
| 16. Исполнительные схемы на выполненные инженерные сети: теплоснабжение, водоснабжение и канализация. |  |  |
| 16. Акт на изоляцию труб внутреннего водопровода |  |  |
| 17. Акт приемки системы внутренней канализации и ее промывки |  |  |
| 18. Акт приемки в эксплуатацию элеваторных узлов (бойлера) |  |  |
| 19. Акт на устройство кровли (дополнительно акт на стропила, обрешетку и огнезащитное покрытие(протокол контрольных испытаний качества огнезащитной обработки) |  |  |
| 20. Акт на заделку швов оконных, дверных блоков. |  |  |
| 21. Акт на установку подоконных досок |  |  |
| 22. Акт на скрытые работы по прокладке плоских проводов |  |  |
| 23. Протокол измерения сопротивления изоляции |  |  |
| 24. Акт осмотра и проверки контура заземления, схема контура заземления ВРУ |  |  |
| 25. Журнал производства строительно-монтажных работ (сшитый и заверенный печатью и подписью технич.заказчика) |  |  |
| 26. Журнал сварочных работ (сшитый и заверенный печатью и подписью технич.заказчика) |  |  |
| 27. Журнал бетонных работ (сшитый и заверенный печатью и подписью технич.заказчика) |  |  |
| 28. Паспорта, сертификаты на примененные материалы, изделия и конструкции |  |  |
| 29. Предоставление согласованного решения по фасадной части и кровле здания цветового решения с указанием материала и тех.карты (раскладка материала по фасаду, с указанием утеплителя, направляющих, креплений, панелей с расчетом несущей нагрузки и тепловой защиты), утвержденного администрацией муниципального образования поселок Боровский и заказчиком. |  |  |
| 30. Проектные решения на все ответственные конструкции влияющие на безопасность объекта и людей. Кровля: утепление, замена обрешетки, стропильной части, замена покрытияФасад. Замена электро - проводниковой продукции, оборудования. |  |  |
| 31. Акт приемки системы вентиляции с проверкой на эффект |  |  |
| 32. Разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых установок |  |  |

Раздел документации, представляемый для проверки по соблюдению норм пожарной безопасности

|  | Сертификаты (или копии сертификатов, заверенных в установленном порядке) пожранной безопасности на продукцию, подлежащую обязательной сертификации в области пожарной безопасности (отделочные материалы, материалы используемые при строительстве, противопожарное оборудование, двери противопожарные и т.д) | + |  |
| --- | --- | --- | --- |

Подготовил

ФИО должность подрядчика, роспись